## Items
MAT | DESCRIPCION | GRUPO ART
100202606 | Rectificador FP2 48/3000 HE 241119.105 | PWR
100200601 | RECTIFICADOR ELTEK FLATPACK 2 48/3000 | PWR
100149527 | RECT. ELTEK 1500 CS7213300/241114.108 | PWR
100149875 | RECTIFIC. ELTEK 2500 50A/48V 241114.601 | PWR
102011430 | Mini gabinete out 15UR c/FUN/Filtro | PWR
102012589 | ELTEK POWER INDOOR 14,5 KW | PWR
100201923 | POWER DELTA RACKEABLE 300A | PWR
100201924 | POWER INDOOR DELTA 100A 3F+N MW | PWR
102012548 | DELTA POWER INDOOR 14,5 KW | PWR
102012549 | DELTA POWER INDOOR 3,6 KW | PWR
102012020 | HUAWEI - FUENTE DC DPU30D DPS | PWR
102012021 | HUAWEI - FUENTE AC DPU30A DPS | PWR
102012651 | HUAWEI- PLACA DE CONECTIVIDAD IP DPS | PWR
102012022 | HUAWEI - BANCO DE BAT DBU20B DPS | PWR
100202132 | NOKIA- FPRB FLEXI POWER 3 MODULOS | PWR
100202125 | NOKIA-FPRB PROTECTOR OVP | PWR
100201084 | NOKIA- FPRB RECTIFIER 3KW | PWR
100001605 | RACK 19" | PWR
102010298 | DELTA-Gabinete Outdoor con AA | PWR
102011675 | ELOVA-Flexi UP | PWR
102007603 | FILTRO HUBBELL HBL8W100C | PWR
102012601 | ELECTROSOLUCIONES TCA APILABLE C/MONITOREO | PWR
102012600 | DELTA -TCA APILABLE C/MONITOREO | PWR
102012538 | PDP para TX | PWR
102013337 | Controladora GE ComAp MRS 15 | PWR
102012667 | SUMAR ATS CARGADOR 12V | PWR
100148816 | TRANSFER SWITCH GENERADOR 30/35 KVA | PWR
100002628 | SHELTER 20' | PWR
102013339 | Placa de Alarmas IL-NT BIO8 | PWR
102013338 | Placa de gestion IB-Lite Ethernet | PWR
102013510 | Entry Port 12 bocas de 4"" 650x650mm | PWR
102013352 | NILKO-42UR REFRIG-GABINETE OUTDOOR | PWR
102012652 | ELOVA FLEXI UP UNITARIO | PWR
100002354 | CABLE COAXIL 7/8" ANDREW AL.CORRUGADO | P-CABLE
100199230 | CABLE COAXIL 7/8 COMMSCOPE EXTREMEFLEX | P-CABLE
100200023 | CABLE COAXIL 1 5/8 RFS CORRUGADO | P-CABLE
100200954 | CABLE COAXIL 1/2" RFS ALUMINIO | P-CABLE
100200960 | CABLE COAXIL 7/8" RFS ALUMINIO | P-CABLE
100200999 | CABLE ENERGIA DISTRIBUIDO UMTS | P-CABLE
100201001 | CABLE COAXIL 1/2" ANDREW ALUMINIO LISO | P-CABLE
100201005 | CABLE COAXIL 7/8" ANDREW ALUMINIO LISO | P-CABLE
100201008 | CABLE COAXIL 1 5/8" ANDREW ALUMINIO | P-CABLE
100202615 | CABLE COAXIL 1/2" H&S S.FLEX SUCOFEED | P-CABLE
100204983 | CABLE TIPO TALLER DE 2 X 4 MM2 | P-CABLE
102005591 | CABLE TIPO TALLER DE 2 X 2,5 MM2 | P-CABLE
102006579 | Cable Hibrido DC/FO P/DAS | P-CABLE
102012521 | RFS-LCF12 50JFN-CABLE 1/2'' IGNIF FLEX | P-CABLE
102013012 | FUROKAWA-FO C/PROT 12H IN/OUT MONOMOD | P-CABLE
102013084 | L4TDF CABLE 1/2 ANDREW ALUMINIO CORRUG | P-CABLE
102015141 | CABLE 1/2 FSJ4-50B SFLEX CORRUGADO | P-CABLE
102009694 | RFS-SCF12 50JFN-Cable 1/2'' Ignif Sflex | P-CABLE
102013775 | I/O MONITOR TIPO 2 242100.502 ELTEK | PWR